Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 сентября 2014 года  № 80

р.п. Янгель

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, топливо- и

водоснабжающих организаций

на территории  Янгелевского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Администрация Янгелевского городского постановляет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Янгелевского городского поселения, согласно приложения №1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ « Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: http://www.yangel.3dn.ru

3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Янгелевского

городского поселения                                                               Т.Г.Жучева

рассылка: в дело, р/администрация,ООО «Техноком»,

Приложение  № 1 к

постановлению

от  19.09.2014 года № 80

ПЛАН

действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций

на территории Янгелевского городского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Техноком» | - Почтовый адрес: р.п Рудногорск, ул.Вокзальная дом № 11/1, директор Стеценко Алексей Алексеевич, 8 395 66 51-145, сот.89641022612 Фактический адрес: произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Техноком» | - Почтовый адрес: р.п Рудногорск, ул.Вокзальная дом№11/1 , директор Стеценко Алексей Алексеевич, 8 395 66 51-145, сот.89641022612 Фактический адрес: произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |
| 1 | ООО «ТЕХНОКОМ» | - Почтовый адрес: р.п Рудногорск,ул.Вокзальная дом№11/1, директор Стеценко Алексей Алексеевич, 8 395 66 51-145, сот.89641022612 Фактический адрес: произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 | 1-2 часа | 4 | 2 |

4.	Порядок действий по ликвидации

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ТЕХНОКОМ»,ООО «Коммунальщик, собственники и наниматели жилых помещений | р.п Рудногорск,ул.Вокзальная дом№11/1 , директор Стеценко Алексей Алексеевич, 8 395 66 51-145, сот.89641022612 произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ТЕХНОКОМ»,ООО «Коммунальщик» | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «ТЕХНОКОМ»,ООО «Коммунальщик» | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик, собственники и наниматели жилых помещений | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава администрации, ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», | Глава поселения , 67-1-44 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Глава администрации, ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», | Глава поселения , 67-1-44 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения , 67-1-44 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации, ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», , собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации | Глава поселения , 67-1-44 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации, ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | , ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения | ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения | Глава поселения | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «Коммунальщик», собственники и наниматели жилых помещений Глава поселения | произодственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 начальник производственного участка Вольский Евгений Рантикович тел. 8 396 66 67-126, сот.89641215072 Тел. Диспетчера ООО «ТЕХНОКОМ» 89641215031 Глава Поселения Базитов Сергей Алексеевич 67-1-44, 89645446189, |  |