Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования»

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с решением

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г.

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.)

Уважаемые жители

Янгелевского городского поселения!

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.

Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 сентября 2016 года  № 85

р.п. Янгель

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, топливо- и

водоснабжающих организаций на территории

Янгелевского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Администрация Янгелевского городского постановляет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Янгелевского городского поселения, согласно приложения №1.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании  «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение http://www.yangel.3dn.ru.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Янгелевского городского поселения №80 от 19.09.2014года. «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и

водоснабжающих организаций на территории  Янгелевского городского поселения»

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                               С.А.Осипов

Приложение  № 1                                                                                                                                                                                                               к постановлению

от  12.09.2016 года №85

ПЛАН

действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций

на территории Янгелевского городского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | - Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом №5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | - Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом №5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 Начальник участка котельная Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8983464-01-10 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |
| 1 | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | - Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом № 5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. | 1-2 часа | 4 | 2 |

4.	Порядок действий по ликвидации

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом № 5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, ул.Первых Строителей 17 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис». | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава администрации, ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис» | Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Глава администрации, ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис» | Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава Янгелевского городского поселения | Администрация поселения, 89245366440 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава Янгелевского городского поселения ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Янгелевского городского поселения | Глава Янгелевского городского поселения, 89245366440. |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава Янгелевского городского поселения ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава Янгелевского городского поселения ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения | Глава Янгелевского городского поселения ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения | Глава Янгелевского городского поселения | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Глава Янгелевского городского поселения ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Уют-Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Осипов Сергей Алексеевич 89245366440, |  |

Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2016г. №86

р.п. Янгель

«О начале отопительного

сезона 2016-2017г.г.»

В связи с наступлением осенне – зимнего периода, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 п.5 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  администрация Янгелевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Директору ООО «Теплосервис» Кузьмину С.В. начать отопительный период    с 12 по 24 сентября 2016г. при условии установления среднесуточной температуры наружного воздуха +8˚ С и ниже в течение пяти суток.

1.1. Подключение объектов производить в следующей очерёдности:

а) детские и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения;

б) жилые здания;

в) промышленные, административные здания.

1.2. Руководителям предприятий ООО «Теплосервис», ООО «Перспектива», ООО «Уют-Сервис» обеспечить надёжную и непрерывную работу диспетчерских и аварийных служб, в случаях аварийных и предаварийных ситуациях, грозящих перерывом в энергоснабжении объектов жилья и социальной сферы, незамедлительно сообщать в администрацию Янгелевского ГП (тел. 89245366440),  ЕДДС Нижнеилимского района (тел.3-23-30) и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района (тел./факс 3-12-65);

1.2.1. В срок до 10 октября 2015г. предоставить в администрацию Янгелевского ГП  планы подготовки к отопительному сезону 2017-2018г.г. объектов жилья, коммунального хозяйства и социальной сферы;

1.3. Руководителям электро - и водоснабжающих организаций обеспечить надёжное и непрерывное электро - и водоснабжение теплоисточников.

1.4. Руководителям муниципальных учреждений и организаций  обеспечить готовность подведомственных теплоустановок и теплоисточников к отопительному сезону в установленный срок.

1.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г.№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. № 115 предоставить в администрацию Янгелевского ГП акты и паспорта готовности объектов ЖКХ,

- жилищного фонда и объектов социальной сферы - в срок  до 15 сентября 2016г.

- потребителям тепловой энергии – в срок до 15 сентября 2016г.

- теплоснабжающей организации – в срок до 1 ноября 2016г.

1.6. Признать утратившим силу Постановление администрации Янгелевского городского поселения №45 от 06 мая 2016года «Об окончании отопительного сезона 2015-2016г.г.

2. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего специалиста администрации Жучеву Татьяну Григорьевну.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                                                   С.А. Осипов

**************************************************************************************************

Алкоголь и потомство

Средне статистически продолжительность жизни женщин-алкоголиков на 10%, а мужчин-алкоголиков на 15% меньше, чем непьющих. Но это только внешние признаки вреда от алкоголя.

У женщин одним из характерных последствий алкоголизма является неспособность вскармливать детей грудью. По наблюдениям специалистов, этот порок встречается у 30-40% женщин, регулярно потреблявших алкоголь. Значительное влияние оказывают спиртные напитки и на детородную функцию. Во-первых, алкоголизм приводит к раннему старению. Пьющая женщина 30-ти лет, как правило, выглядит старше, а алкоголичка к 40 годам превращается в старуху.

Об отрицательном влиянии вина на потомство известно с древности. Задолго до наших дней было отмечено, что у пьющих людей чаще бывают мертворождённые дети и выкидыши. Если же ребёнок родился живым, то нередко он отстаёт в развитии и растёт умственно неполноценным.

Не случайно законы Древней Греции и Рима запрещали молодым людям пить спиртное. Запрещалось пьяному мужу приближаться к жене. Был издан закон о недопустимости употребления вина новобрачными.

На Руси также с давних пор считалось плохим признаком пить вино на собственной свадьбе. Связь здоровья детей с состоянием родителей подмечена и в других странах.

Каков механизм влияния вина на развитие плода?

Здоровье новорождённых зависит от условий формирования половых клеток родителей, внутриутробного развития, течения родов и, наконец, условий послеродового периода. На всех этих этапах контакт плода и новорождённого с алкоголем опасен своими физическими и психическими последствиями, причём риск уродства и заболевания тем выше, чем больше степень воздействия алкоголя на живой организм. Конкретные формы поражения определяются также тем, на каком этапе развития происходит алкогольная интоксикация.

Выяснено, что действие алкоголя на этапе внутриутробного развития приводит к недоразвитию плода или отдельных его органов (уродства), повышенной смертности новорождённых.

Алкоголь, попадающий в детский организм с молоком матери, вызывает нервные расстройства (в том числе нарушения психики, умственную отсталость), заболевания органов пищеварения (главным образом печени), сердечно-сосудистой системы и т.д.

Описано много случаев алкогольного отравления грудных детей из-за того, что их матери пили вино и пиво. Для чего это они делают? На этот вопрос матери пострадавших детей в большинстве случаев отвечали: чтобы было больше молока. Такая «стимуляция» продукции молока кончалась весьма плачевно: у детишек возникали судорожные припадки, а иногда даже развивались настоящие приступы эпилепсии.

Ещё в конце прошлого века французский врач Демме, изучая потомство семей алкоголиков, установил, что почти 50% их детей погибли в раннем детстве, а из оставшихся 10% страдали эпилепсией и водянкой головы, 12% росли идиотами и только 10% были здоровы.

Женщина, употребляющая спиртное... Это уже само по себе бедствие. Недаром в народе говорится: «Муж пьёт — полдома горит, жена пьёт — весь дом горит». Но как себя чувствует мать, зная, что её ребенок родился неполноценным по её вине?

— Мать после этого всю жизнь мучается.

Так, у одной женщины (вовсе не безнадёжной алкоголички) родился ребенок с тяжёлым психическим расстройством. Врачи выяснили причину: на протяжении всей беременности будущая мать пила коктейли, в которых содержался алкоголь. Всего несколько граммов алкоголя, растворённого в тонизирующем напитке — и тяжёлые психические расстройства у малыша, который будет обречён до конца своей жизни!

Женщине нельзя пить ни грамма спиртного. Исключений быть не должно! Это закон! Женщина, готовящаяся стать матерью, не может не знать, что в начале своего развития плод ещё не имеет самостоятельного кровообращения и что при приёме любых доз алкоголя концентрация его в крови матери и плода одинакова.

**********************************************************************************************

| Учредитель: администрация Янгелевского городского поселения пгт Янгель мрн. Космонавтов 9А тел.8 (39566) 67-144 | Информационный вестник отпечатан в администрации Янгелевского городского поселения. | Распространяется бесплатно. Время подписания в печать 16.00 | Информационный вестник. Тираж 15 экземпляров. Ответственный за выпуск Южакова Е.С. |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Печатный орган Главы муниципального образования

Администрации и представительного органа (Думы)

Янгелевского городского поселения	                   № 16  от 30 сентября 2016 г.

спц