Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14сентября 2018 года  № 81

р.п. Янгель

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, топливо- и

водоснабжающих организаций на территории

Янгелевского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Администрация Янгелевского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Янгелевского городского поселения, согласно приложению №1.

2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение http://www.yangel.3dn.ru

3.Признать утратившим силу Постановление администрации Янгелевского городского поселения №85 от 12.09.2016года. «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Янгелевского городского поселения»

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                            М.В.Жёлтышев

рассылка: в дело, р/администрация, ООО «Теплосервис», ООО «Перспектива», ООО «Уют Сервис»

Приложение  № 1

к постановлению

от 14.09.2018 года № 81

ПЛАН

действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций

на территории Янгелевского городского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | - Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом №5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8983464-01-10 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЯЖКХ» | - Почтовый адрес: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район р.п.Янгель, м-н Космонавтов дом №9А директор Федорович Роман Леопольдович, сот.89246278818, 89836984808 Фактический адрес: производственный участок м-н Звездный дом №2 кв.43 Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 |
| 2 | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | - Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом №5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 Начальник участка тепловые сети Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8983464-01-10 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |
| 1 | МУП «ЯЖКХ» | - Почтовый адрес: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район р.п.Янгель, м-н Космонавтов дом №9А директор Федорович Роман Леопольдович, сот.89246278818, 89836984808 Фактический адрес: производственный участок м-н Звездный дом №2 кв.43 Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 | 1-2 часа | 4 | 2 |
| 2 | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | - Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом № 5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. | 1-2 часа | 4 | 2 |

4.	Порядок действий по ликвидации

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Уют Сервис», ООО «Луч» собственники и наниматели жилых помещений | - Почтовый адрес: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район р.п.Янгель, м-н Космонавтов дом №9А директор Федорович Роман Леопольдович, сот.89246278818, 89836984808 Фактический адрес: производственный участок м-н Звездный дом №2 кв.43 Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 -Почтовый адрес: 665654, г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом № 5 кв.65 директор Кузьмин Сергей Алексеевич, сот.89501184283 Фактический адрес: производственный участок п.Янгель, м-н Звездный дом №1 кв.3 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка тепловые сети - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка тепловые сети - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис». | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка тепловые сети - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка тепловые сети - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава администрации, МУП « ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Уют-Сервис» ООО «Луч» | Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Глава администрации, ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют-Сервис» | Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава Янгелевского городского поселения | Администрация поселения, 8(395 66) 67-1-44 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава Янгелевского городского поселения МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Янгелевского городского поселения | Глава Янгелевского городского поселения, 8(395 66) 67-1-44, 89643507345 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава Янгелевского городского поселения МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка тепловые сети - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка п.Янгель Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава Янгелевского городского поселения МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения | Глава Янгелевского городского поселения МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения | Глава Янгелевского городского поселения | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345, | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Глава Янгелевского городского поселения МУП «ЯЖКХ» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», собственники и наниматели жилых помещений | Начальник участка котельная Федотов Анатолий Васильевич – 89642687324 Начальник участка ТВСиК - Пепелко Сергей Алексеевич – тел.8 964 106-52-00 Начальник участка котельная - Пепелко Евгений Алексеевич – 8 964 518-31-80 мастер участка котельная Мартюшов Алексей Григорьевич сот.8 924 548-66-85, 8 983 464-01-10. Глава Янгелевского городского поселения Жёлтышев Максим Вячеславович 89643507345 |  |